현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 홍은119안전센터

제  목 : 불량맨홀 정비내역 현지 확인 복명서

1. 재난관리과-597(2017. 1 . 23)『불량맨홀 정비에 따른 현지 확인계획 시달』호와 관련입니다.

2. 위와 관련 『불량맨홀 정비에 따른 현지확인 지시』 에 대한 현지 확인(검사) 결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 종별/식별 : 지하식

○ 위    치 : 서대문구 연희호41길 173 (삼성아파트)

○ 수압상태 : 양호함

○ 제수변 위치 : 전실내

○ 사용가능여부 : 가능함

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 해당없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 해당없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 해당없음

○ 기타(몸통 및 관구상태ㆍ도로복구 등) : 특이사항없음

2017년 1 월 23 일

복명자 : 계급소방위       성명 한대춘      (인)

계급             성명             (인)

계급             성명             (인)

확인자 : 홍은119안전센터장

계급소방경             성명  유욱종   (인)

□ 현장확인(사진)

현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 홍은119안전센터

제  목 : 불량맨홀 정비내역 현지 확인 복명서

1. 재난관리과-597(2017. 1 . 23)『불량맨홀 정비에 따른 현지 확인계획 시달』호와 관련입니다.

2. 위와 관련 『불량맨홀 정비에 따른 현지확인 지시』 에 대한 현지 확인(검사) 결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 종별/식별 : 지하식

○ 위    치 : 서대문구 홍은중앙로7길12

○ 수압상태 : 양호함

○ 제수변 위치 : 전실내

○ 사용가능여부 : 가능함

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 해당없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 해당없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 해당없음

○ 기타(몸통 및 관구상태ㆍ도로복구 등) : 특이사항없음

2017년 1 월 23 일

복명자 : 계급소방위       성명 한대춘      (인)

계급             성명             (인)

계급             성명             (인)

확인자 : 홍은119안전센터장

계급소방경             성명  유욱종   (인)

□ 현장확인(사진)