현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 홍은119안전센터

제  목 : 불량맨홀 정비내역 현지 확인 복명서

1. 재난관리과- 407   ( 2015.  1 . 23 )호와 관련입니다.

2. 위와 관련 『2015년 불량맨홀정비공사 관련 맨홀정비』 에 대한 현지 확인(검사) 결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 종별/식별 :지하식

○ 위    치 :서,홍은중앙로 124-1(하늘어린이집)

○ 수압상태 : 3.0(양호)

○ 제수변 위치 : 전실내

○ 사용가능여부 : 사용가

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태ㆍ도로복구 등) : 양호

2015년   1월   26일

복명자 : 계급  지방소방위   성명  허영호     (인)

계급  지방소방위   성명  이종송     (인)

계급  지방소방교   성명  문현준     (인)

확인자 : 홍은119안전센터장

계급  지방소방위    성명  송장권    (인)

□ 현장확인(사진)

홍은중앙로 124-1

위치도

홍은중앙로 7길2

위치도