고장소방용수시설 현지 확인 보고

고장내용 : 몸통스핀들 고장

고장일자 : 2014. 3. 14

확인일자 : 2015. 10. 20

용수번호 : 공소00-02호(지하식)

장    소 : 관악구 복은2길 18앞(신림2동 105-18)

확인내용 : 소방위 양태선외 2명은 2015.하반기 소방용수 일제조사시

지상식 공소 00-02 몸통스핀들 고장인 것을 몸통스핀돌 점검

확인한바 정상작동 양호함을 확인함

조 사 자 : 소방위 양태선, 소방사 신승오,소방사 원동현

위치도 및 사진