고장소방용수시설 현지 확인 보고

고장내용 : 몸통 스핀들고장

고장일자 : 2015.03.09.

확인일자 : 2015.10.22.

용수번호 : 공소01-054호(지하식)

장    소 : 관악구 소담길 72(봉천8동1554-13 앞)

확인내용 : 2015년 10월 하반기 일제소방용수시설 조사결과 몸통 스핀들

고장을 확인하였으나 사용가능을 확인함.

조 사 자 : 소방위 표기승, 소방교 문성수

위치도 및 사진