고장소방용수시설 현지 보고

고장내용 : 제수변 스핀들파손

고장일자 : 2014.10.22.

확인일자 : 2015.10.20.

용수번호 : 공소04-31호(지상식)

장    소 : 관악구 남부순환로 1790(청룡동 883-4 앞)

확인내용 : 2014년 10월 하반기 일제소방용수시설 조사결과

고장소방용수시설(제수변 스핀들파손)로 등재 되었으나

2015년 10월 하반기 일제소방용수시설 조사결과 이상없이

사용가능함을 확인함.

조 사 자 : 소방장 정재영, 소방사 최명훈

위치도 및 사진