고장소방용수시설 현지 확인 보고

고장내용 : 제수변 배수불량

고장일자 : 2014.03.13.

확인일자 : 2015.10.21.

용수번호 : 공소09-05호(지하식)

장    소 : 관악구 용담길 33(봉천동 1556-1 앞)

확인내용 : 2015년 10월 하반기 일제소방용수시설 조사결과 제수변 배수불량             이상없음을 확인하고 사용가능을 확인함.

조 사 자 : 소방위 표기승, 소방교 문성수

위치도 및 사진