고장소방용수시설 현지 확인 보고

고장내용 : 제수변 매몰

고장일자 : 2014.03.13.

확인일자 : 2015.10.1.

용수번호 : 공소638호(지상식)

장    소 : 관악구 남부순환로 1814(청룡동 869-12 앞)

확인내용 : 2014년 3월 상반기 일제소방용수시설 조사결과

고장소방용수시설(제수변 매몰)로 등재 되었으나

2015년 10월 하반기 일제소방용수시설 조사결과 이상없이

사용가능함을 확인함.

조 사 자 : 소방장 정재영, 소방사 최명훈

위치도 및 사진