현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 북가좌119안전센터

제  목 : 신설 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 현장지휘대- 11954( 2013.12.24 )호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2013년도 신설 소방용수시설 설치 완료에 따른 현지 확인(검사) 결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 종별/식별 : 지하식

○ 위    치 : 서대문구 남가좌동 224-6

○ 수압상태 :

○ 제수변 위치 : 지하식

○ 사용가능여부 : 불가

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 무

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 무

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 무

○ 기타(몸통 및 관구상태ㆍ도로복구 등) : 무

2014년 1월 14일

복명자 : 계급 지방소방위 성명  박길영  (인)

계급 지방소방위 성명  신춘우  (인)

계급 지방소방장 성명  안종월  (인)

계급 지방소방교 성명  김성호  (인)

확인자 : 북가좌119안전센터장

계급 지방소방위  성명 김천준  (인)

소화전 전경	소화전 출수장면

현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 북가좌119안전센터

제  목 : 신설 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 현장지휘대-11954( 2013.12.24)호 『2013년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인(검사) 지시』

2. 위와 관련하여 2013년도 신설 소방용수시설 설치 완료에 따른 현지 확인(검사) 결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 종별/식별 : 지하식

○ 위    치 : 서대문구 북가좌동 370-1(공문상 : 북가좌동 370-5)

○ 수압상태 :

○ 제수변 위치 : 지하식

○ 사용가능여부 : 불가(관구 공사 미완료)

○ 소방용수시설 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 무

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 무

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 무

○ 기타(몸통 및 관구상태ㆍ도로복구 등) : 무

2014년  1월  14일

복명자 : 계급 지방소방위 성명  박길영  (인)

계급 지방소방위 성명  신춘우  (인)

계급 지방소방장 성명  안종월  (인)

계급 지방소방교 성명  김성호  (인)

확인자 : 북가좌119안전센터장

계급 지방소방위  성명 김천준  (인)

소화전 전경	소화전 출수장면