현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 현장대응단

제  목 : 2017년 상반기 일제조사 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 관련근거

가. 재난관리과-1466(2017.2.23.)호 『2017년 2월중 소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황알림

나. 현장대응단-1975(2017.3.3.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 세부추진 계획보고』

2. 현장대응단 진압대의 2017년 상반기 일제조사 소방용수시설 현지 확인(검사)결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 지하식 1066호

○ 소화전 설치위치 : 서대문구 연희동 165-14(서대문구청 뒤)

○ 소화전 수압상태 : 양호

○ 제수변 위치 : 지하식 맨홀내

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 없음

2017년  3월 6일

복명자 : 계급 소방위   성명   홍 원 기   (인)

계급 소방사   성명   김 수 화   (인)

확인자 : 현장대응단 진압 1대장

계급  소방위   성명   김 명 곤   (인)

소화전 전경	소화전 출수장면

현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 현장대응단

제  목 : 2017년 상반기 일제조사 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 관련근거

가. 재난관리과-1466(2017.2.23.)호 『2017년 2월중 소방용수시설 고장 및 임시폐전 현황알림

나. 현장대응단-1975(2017.3.3.)호 『2017년 상반기 소방용수시설 일제점검 정비 세부추진 계획보고』

2. 현장대응단 진압대의 2017년 상반기 일제조사 소방용수시설 현지 확인(검사)결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 지하식 1066호

○ 소화전 설치위치 : 서대문구 연희동 165-14(서대문구청 뒤)

○ 소화전 수압상태 : 양호

○ 제수변 위치 : 지하식 맨홀내

○ 사용가능여부 : 사용가능

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 없음

2017년  3월 6일

복명자 : 계급 소방위   성명   홍 원 기   (인)

계급 소방사   성명   김 수 화   (인)

확인자 : 현장대응단 진압 1대장

계급  소방위   성명   김 명 곤   (인)

소화전 전경	소화전 출수장면