현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 홍은119안전센터

제  목 : 신설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과-67(2017.1.3.)호 「2016년도 신설 및 보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인(검사) 요청(지시)」와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2017년도 신설 소방용수시설 설치완료에 따른 현지 확인(검사)〔횡단보도 설치에 따른 형식 변경〕결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 공소 3316호

○ 소화전 설치위치 : 서대문구 세검정로 90 정석학원 앞 (홍제동 279-28)

○ 소화전 수압상태 : 양호

○ 제수변 위치 : 적정(전실 내)

○ 사용가능여부 : 사용 가능

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 해당없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 해당없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 해당없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 특이사항 없음

2017년  1월  4일

복명자 : 계급 지방소방위  성명  손 태 제 (인)

확인자 : 홍은119안전센터장

계급 지방소방위  성명  한 대 춘 (인)

소화전 전경	소화전 출수장면