현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 미근119안전센터

제  목 : 신설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과과 –2690 (2017.4.10.)“보수 소방용수시설 완료대상 현지 확인(검사) 요청(지시)”호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2017년도 신설 소방용수시설 설치완료에 따른 현지 확인(검사)〔고장 소방용수시설 보수완료에 따른 현지 확인(검사)〕결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 서소 ----

○ 소화전 설치위치 : 서대문구 충정로 7

○ 소화전 수압상태 : 양호

○ 제수변 위치 : 남서1.5m

○ 사용가능여부 : 가

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 주차구획선 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 관구상태 약간 기욺(10도)

2017년   4 월   11 일

복명자 : 계급   소방위   성명    박주용     (인)

계급   소방장   성명    김준수     (인)

계급   소방사   성명    박광재     (인)

확인자 : 미근119안전센터장

계급   소방경   성명    김영훈     (인)

소화전 전경	소화전 출수장면