현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 북가좌119안전센터

제  목 : 신설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과–980(2017.2.7.)호『소방용수시설 보수공사 완료대상 현지 확인(검사) 지시(공설2367호)』와 관련입니다.

2. 고장소방용수시설 보수완료에 따른 현지 확인(검사) 결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호: 공설2367호, 지상식

○ 소화전 설치위치: 서대문구 증가로 132

○ 소화전 수압상태: 양호

○ 제수변 위치: 양호(소화전에서 4m이내)

○ 사용가능여부: 사용가능

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부: 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부: 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부: 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항: 없음

2017년  2월  8일

복명자: 계급 지방소방위   성명 윤 산 호  (인)

계급 지방소방위   성명 이 영 진  (인)

계급 지방소방위   성명 황 지 웅  (인)

계급 지방소방사   성명 김 종 욱  (인)

확인자: 북가좌119안전센터장

계급 지방소방경   성명 설 영 길  (인)

소화전 전경	소화전 출수장면