현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 북가좌 119안전센터

제  목 : 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 현장지휘대-9990(2014.10.29)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 『서대문구 수색로6길 일부구간 도로포장공사』 완료에 따른 현지 확인(검사)〕결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 2259외 1개소

○ 소화전 설치위치 : 서대문구 수색로6길 가재울상가

○ 소화전 수압상태 : 양호

○ 제수변 위치 : 소화전 1m이내

○ 사용가능여부 : 양호

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 없음

2014년   10월  31일

복명자 : 계급  소방위   성명    유경완   (인)

계급  소방위   성명    허영호   (인)

계급  소방장   성명    한상조   (인)

계급  소방교   성명    이승호   (인)

확인자 : 북가좌 119 안전센터장

계급  소방위   성명   한대춘   (인)