현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 홍은119안전센터

제  목 : 신설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과-1041(2015.2.17.)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2014년도 고장 소방용수시설 보수완료에 따른 현지 확인(검사)결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 3209

○ 소화전 설치위치 : 홍제동 443-1

○ 소화전 수압상태 : 양호

○ 제수변 위치 : 전실 내

○ 사용가능여부 : 사용 가능

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 : 없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 : 없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 특이사항 없음

2015년  2월  27일

복명자 : 계급 지방소방위  성명  송장권     (인)

계급 지방소방위  성명  인동우     (인)

계급 지방소방교  성명  문현준     (인)

계급 지방소방사  성명  장세곤     (인)

확인자 : 홍은119안전센터장

계급 지방소방위  성명  송장권     (인)

소화전 전경	소화전 출수장면