현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 북가좌 119안전센터

제  목 : 이설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과-4001(2016. 6. 7)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2016년도 이설 소방용수시설 설치완료에 따른 현지 확인(검사)〔고장 소방용수시설 보수완료에 따른 현지 확인(검사)〕결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 공설 2307호

○ 소화전 설치위치 : 서대문구 남가좌동 197-5 (GS편의점 앞 인도)

○ 소화전 수압상태 : 양호 (3.0)

○ 제수변 위치 : 소화전으로부터 북쪽 4M

○ 사용가능여부 : 가능

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 해당없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 :  해당없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 :  해당없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 가재울4구역 인도 확장으로 이설

2016년   6 월  10  일

복명자 : 계급  소방위           성명  심상언    (인)

계급  소방위           성명  김인희    (인)

계급  소방위           성명  윤상길    (인)

확인자 : 북가좌119안전센터장

계급  소방위           성명  정재철    (인)

소화전 전경	소화전 출수장면

현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 북가좌 119안전센터

제  목 : 이설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과-4001(2016. 6. 7)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2016년도 이설 소방용수시설 설치완료에 따른 현지 확인(검사)〔고장 소방용수시설 보수완료에 따른 현지 확인(검사)〕결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 공설 2369호

○ 소화전 설치위치 : 서대문구 남가좌동 188-9 (명지빌딩 앞 인도)

○ 소화전 수압상태 : 양호 (3.0)

○ 제수변 위치 : 소화전으로부터 북쪽 35M

○ 사용가능여부 : 가능

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 해당없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 :  해당없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 :  해당없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 가재울4구역 인도 확장으로 이설

2016년   6 월  10  일

복명자 : 계급  소방위           성명  심상언    (인)

계급  소방위           성명  김인희    (인)

계급  소방위           성명  윤상길    (인)

확인자 : 북가좌119안전센터장

계급  소방위           성명  정재철    (인)

소화전 전경	소화전 출수장면

현지 확인(검사) 복명서

소  속 : 북가좌 119안전센터

제  목 : 이설(보수완료) 소방용수시설 현지 확인 복명서

1. 재난관리과-4001(2016. 6 . 7)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 2016년도 이설 소방용수시설 설치완료에 따른 현지 확인(검사)〔고장 소방용수시설 보수완료에 따른 현지 확인(검사)〕결과를 다음과 같이 복명합니다.

□ 현지 확인 내용

○ 소화전 관리번호 : 공설 2278호

○ 소화전 설치위치 : 서대문구 남가좌동 119-28 (주봉빌딩 앞 인도)

○ 소화전 수압상태 : 양호 (3.0)

○ 제수변 위치 : 소화전으로부터 북쪽 3M

○ 사용가능여부 : 가능

○ 소화전 5m이내 주차구획선 설치 여부 : 해당없음

○ 시민들의 통행에 불편이 있어 민원이 발생하는지 여부 :  해당없음

○ 교차로 및 차도에 근접 설치되어 통행차량에 파손위험이 있는지 여부 :  해당없음

○ 기타(몸통 및 관구상태 · 도로복구 등) 특이사항 : 가재울4구역 인도 확장으로 이설

2016년   6 월  10  일

복명자 : 계급  소방위           성명  심상언    (인)

계급  소방위           성명  김인희    (인)

계급  소방위           성명  윤상길    (인)

확인자 : 북가좌119안전센터장

계급  소방위           성명  정재철    (인)

소화전 전경	소화전 출수장면