현지 확인 결과

주 소	겸재로 143 (면목동 148-64,동서울고물상)
조사내용	소화전 뚜껑 부분 일부 파손으로 정비 요함.

주 소	동일로 895(묵동 239-79, 묵동우체국)
조사내용	소화전 제수변 매몰 정비 요함.