현황사진

- 목재 난간 흔들림(케이블카~봉수대 구간) -

- 목재 난간 흔들림(케이블카~봉수대 구간) -

- 석재 계단 탈락 -

- 가로등 전선 노출(전선보호덮개 등 설치 필요) -

- 가로등 전선 노출(전선보호덮개 등 설치 필요) -