검 사 결 과 통 보 서

동물명	저어새	검사의뢰일	2016. 9. 6.
동물번호	반입	성별	-

구분 검사명	검 사 항 목	검 사 결 과	ISIS 기준치	비 고
생화학적검사	T.P(g/㎗)	3.9	4.5±0.8
	Alb(g/㎗)	1.3	1.6±0.3
	D. bil(㎎/㎗)	0.1	0.1±0.1
	T. bil(㎎/㎗)	0.5	0.3±0.2
	GGT(U/L)	1	6±3
	AST(U/L)	300	275±247
	ALT(U/L)	39	44±15
	ALP(U/L)	859	164±103
	LDH(U/L)	264	714±804
	CPK(CK)(U/L)	714	1104±984
	TG(㎎/㎗)	96	105±52
	T. cho(㎎/㎗)	259	188±54
	Glucose(㎎/㎗)	212	215±33
	UA(㎎/㎗)	6.2	10.6±6.1
	Creatinine(㎎/㎗)	0.2	0.4±0.2
	BUN(㎎/㎗)	3.3	4±3
	IP(㎎/㎗)	5.2	4.5±1.9
	Ca(㎎/㎗)	10.5	10.2±1.5
혈액학적검사	WBC(×10³/㎕)	18.34	13.43±7.432
	NE(×10³/㎕)	6.58	6.637±4.946
	LY(×10³/㎕)	7.88	5.711±4.067
	MO(×10³/㎕)	1.92	0.811±1.083
	EO(×10³/㎕)	1.29	0.346±0.279
	BA(×10³/㎕)	0.67	0.391±0.295
	RBC(×106/㎕)	2.63	2.59±0.71
	Hgb(g/㎗)	13.8	14.3±2.0
	Hct(%)	34.6	46.5±6.2
	MCV(fl)	131.6	174.1±37.0
	MCH(pg)	52.5	51.7±9.9
	MCHC(g/㎗)	39.9	31.5±3.8
	PLT(×10³/㎕)	153	±