하남선 복선전철 건설사업(1공구) 사업계획변경 관련

관계기관 협의의견에 대한 조치계획

□ 사업구간 : 강동구 상일동 ~ 강일동(서울시계)

관계기관	협의 의견	조치 계획	반영 여부
국 방 부 (시설계획과)	◦ H1 정거장은 지상 군사작전수행에 영향을 줄 것으로 판단되므로 외부출입구와 엘리베이터, 특별피난계단, 정거장 환기구에 대해 다음과 같은 통제대책이 필요 - 외부출입구 4개소에 CCTV 설치 - 외부 엘리베이터 4개소에 CCTV 설치 - 정거장 환기구 4개소에 CCTV와 수동(열쇠) 잠금장치 설치 - 특별피난계단 4개소에 CCTV와 원격잠금장치 설치 - 상기 제시된 장비를 통제할 수 있는 통합관제시스템을 설치하고 H1정거장은 군 특별신고망으로 선정할 수 있도록 협조 - 세부내용은 관할부대(※52사단 민군작전장교 ☎ 02-801-6303)와 협의하여 진행	외부출입구 4개소에 CCTV 반영 외부 엘리베이터 4개소 CCTV 반영 - 정거장 환기구 상부 스틸그레이팅에 수동(열쇠)잠금장치를 설치토록 하며, 사람의 내부접근이 어려워 환기구에 별도의 CCTV 설치는 불요한 것으로 판단됨. - 승강장측에 특별 피난계단부 확인이 가능한 CCTV를 설치하며, 원격제어가 가능한 잠금장치 설치 - 상기 제시된 장비를 통제할 수 있는 통합 관제시스템을 설치하며, 도시철도공사 관제실에 외부 주요 기관(군부대 포함)과 연락 할 수 있는 통신망을 설치 운영중에 있음. - 세부내용에 관하여 관할부대 민군 작전장교와 협의완료(2015.07.07)	반영 반영 부분반영 반영 반영 반영