호우 및 태풍 대비 시설 점검 결과

□ 점검 개요

○ 점검일시 : ’20. 8. 26.(수)

○ 점검시설 (영등포아리수정수센터, 풍납취수장)

연번	시설물명	점검 내용	조치 및 결과
1	영등포정수센터	2정수지 법면 및 쥐산북측 사면 점검	-
2	영등포정수센터	배수펌프 작동 여부 및 수위계 점검	-
3	영등포정수센터	태양광발전시설 고정상태 점검	-
4	영등포정수센터	비상발전기 작동여부 점검	-
5	풍납취수장	태양광발전시설 고정상태 점검	-
6	풍납취수장	비상발전기 작동 여부 점검	-

□ 점검 사진

2정수지 법면 점검	쥐산 북측 사면 점검
배수펌프 작동여부 점검	배수펌프 관련 수위계 점검

□ 점검 사진

(영등포정수센터) 태양광시설 고정상태 점검	(영등포정수센터) 비상발전기 작동 여부 점검
(풍납취수장) 태양광시설 고정상태 점검	(풍납취수장) 비상발전기 작동 여부 점검