호흡보호장비 및 정비실 점검 계획

2014. 8

서울특별시소방재난본부

(안전지원과)

호흡보호장비 및 정비실 점검 계획

소방대원의 건강 위해요인을 제거하고 안전한 현장 활동 지원을 위한 “호흡보호장비 및 정비실 점검 계획”을 실시하고자 함

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’14. 9. 15. ～ 10. 14. (1개월 간)

○ 점검대상 : 소방학교, 특수구조단(청와대), 23소방서(119안전센터, 구조대)

○ 점검방법 : 기관별 자체계획 수립 시행 (※ 안전교육 병행 실시)

- 본부 소방장비 관리 실태 확인 점검시 구조·진압장비 평가관 점검 확인

- 호흡보호정비실은 본부 장비담당 등 2명 점검 : 동작(9.18.), 강동(9.19.)

□ 운영현황                                        (’14.8.31.기준)

구 분	계	종로	중부	광진	용산	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서
호흡보호정비실	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공기호흡기(등지게)	5,255	215	207	304	235	204	209	194	166	277	259	224
예비용기	11,904	626	559	695	454	501	525	405	369	629	559	501
공기충전기	142	8	5	7	6	7	7	5	4	7	6	6

강동	마포	도봉	구로	노원	관악	송파	양천	중랑	동작	서대문	강북	청와대	특수 구조	소방 학교
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
200	245	162	364	204	187	244	227	179	158	231	151	28	89	92
442	550	371	758	434	467	572	472	450	433	414	328	59	125	206
8	7	4	9	6	5	7	5	4	5	4	4	0	4	2

□ 주요 점검내용

○ 공기호흡기 안전관리 이행 여부 (면체 및 용기)

- (위생검사) 용기 충전회수 10회 마다, 면체 연 1회 이상 검사

- (안전검사*)  용기 신규검사 후 10년 이하인 경우 5년마다 검사

* 고압가스안전관리법 별표 22 (복합용기의 재검사 기준)에 명시

○ 호흡보호장비 정비실 운영 실태 (검사, 정비, 세척, 공기성분 분석) 등

□ 향후계획

○ 호흡보호 장비 및 정비실 점검 계획 수립 : ’14. 9. 12.한

○ 호흡보호 장비 및 정비실 점검 : ’14. 9. 15. ～ 10. 14. (1개월 간)

○ 호흡보호 장비 및 정비실 점검 결과 제출 : ’14. 10. 22.한

붙임  1. 호흡보호장비 및 정비실 점검결과 보고(서식) 1부.

2. 호흡보호장비 정비실 설치현황 1부.

3. 공기충전기 보유 현황  1부.

4. 공기호흡기 관서별 보유현황 1부.  끝.

붙임 1		호흡보호장비 및 정비실 점검결과 보고 (서식)

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’14. 9. 15. ～ 10. 14. (1개월 간)

○ 점검대상 : 소방학교, 특수구조단(청와대), 23개 소방서 (119안전센터 및 구조대 포함)

※ 호흡보호장비 17,303점(공기호흡기(등지게) : 5,205 / 용기 : 11,904 / 공기충전기 142)  및 정비실 2개소 점검

○ 점검방법 : 2개 점검반 운영 (소방서 장비담당 외 1명으로 구성)

□ 점검결과

○ 점검내용

- 공기호흡기 안전관리 이행 여부 (위생검사, 안전검사 등)

- 호흡보호장비 정비실 운영 실태 (검사, 정비, 세척, 공기성분 분석) 등

<점검사진>	<점검사진>	<점검사진>	<점검사진>

○ 조치결과 (※ 처리결과 공문 및 증빙자료 별도제출)

- 호흡보호장비(면체, 용기) 위생검사 미시행

- 호흡보호장비 관리대장 미비치 및 운영상태 불량 등

구분	계	호흡보호 장비	정비실
지적건수	35	20	15
처리건수	35	20	15

□ 수범사례 (특수시책으로 시행 중인 사례)

○  “공기질 분석장비 구매”를 통한 수시 공기질 분석 시행

□ 건의사항 (운영 상 문제점 등)

○ 호흡용으로 사용되는 충전공기 검사회수 개정(연 2회 →1회) 필요

붙임 2		호흡보호장비 정비실 설치현황 (2개소)

(‘14 .6.30. 기준)

시․도	설치관서명	설치년월	위치	규모 (㎡)	설치예산 (백만원)	허가 / 신고 여부
			계	410.54	1,351	신 고 1 미신고 1
서울	강동소방서	2006. 12	강동구 성내동 541	212.54	725	신고 (’07.3.15)
서울	동작소방서	2010. 5	동작구 신대방2동 460-19	198	626	미신고

붙임 3		공기충전기 보유 현황 (142대)

(‘14 .6.30. 기준)

구분 계	보 유 대 수		설 치 형 태		설 치 장 소
	국 산	외 산	고정형	이동형	전용실	차 고	창 고	기 타
142	122	20	138	4	7	74	51	10

※ 공기충전기 내용연수 : 6년

붙임 4		공기호흡기 관서별 보유현황

(‘14. 6.30. 기준)

품명 서별	정원	계	공기호흡기 세 트	예비용기	공기호흡기 세트(보유율)	예비용기 (보유율)
계	6,676	11,854	5,205	6,649	77.9	99.5
종 로	292	616	205	411	70.2	140.8
중 부	270	559	207	352	76.7	130.4
광 진	335	695	304	391	90.7	116.7
용 산	247	454	235	219	95.1	88.7
동대문	265	501	204	297	77.0	112.1
영등포	277	525	209	316	75.5	114.1
성 북	194	405	194	211	100.0	108.8
은 평	193	369	166	203	86.0	105.2
강 남	309	629	277	352	89.6	113.9
서 초	297	559	259	300	87.2	101.0
강 서	269	501	224	277	83.3	103.0
강 동	260	432	190	242	73.1	93.1
마 포	296	550	245	305	82.8	103.0
도 봉	198	371	162	209	81.8	105.6
구 로	389	758	364	394	93.6	101.3
노 원	231	434	204	230	88.3	99.6
관 악	254	457	177	280	69.7	110.2
송 파	304	572	244	328	80.3	107.9
양 천	254	472	227	245	89.4	96.5
중 랑	237	440	169	271	71.3	114.3
동 작	229	423	148	275	64.6	120.1
서대문	223	414	231	183	103.6	82.1
강 북	189	328	151	177	79.9	93.7
본 부	410	125	89	36	21.7	8.8
소방학교	50	206	92	114	184.0	228.0
방재센터	174	0	0	0	0.0	0.0
청와대	30	59	28	31	93.3	103.3