호흡보호장비 및 정비실 점검 계획

재난현장 대원의 건강 위해요인을 제거하고 안전한 현장 활동 지원을 위한 “호흡보호장비 및 정비실 점검 계획”을 실시하고자 함

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’14. 9. 29. ～ 9. 30. (2일간 간)

○ 점검대상 : 구조대 및 각 안전센터 (신내센터 제외)

□ 주요 점검내용

○ 공기호흡기 안전관리 이행 여부 (면체 및 용기)

- (위생검사) 용기 충전회수 10회 마다, 면체 연 1회 이상 검사

- (안전검사*)  용기 신규검사 후 10년 이하인 경우 5년마다 검사

* 고압가스안전관리법 별표 22 (복합용기의 재검사 기준)에 명시

○ 공기호흡기충전실 관리 실태 (청소, 대장비치 및 관리) 등

□ 총괄현황

품명 서별	정원	계	공기호흡기 세 트	예비용기	공기호흡기 세트(보유율)	예비용기 (보유율)
계	236	440	169	271	77.9	99.5
중 랑	236	440	169	271	71.3	114.3

붙임  공기호흡기등 각 부서별 부서장비 보유현황 1부. 끝.