붙임 1		호흡보호장비 및 정비실 점검결과 보고 (회현)

□ 점검개요

○ 점검일시 : ’14. 9. 18. 14:00 ~ 18:00

○ 점검대상 : 회현119안전센터

○ 점검방법 : 점검반 편성 센터 방문 점검

□ 점검결과

○ 점검내용

- 공기호흡기 안전관리 이행 여부 (면체 및 용기) : 위생검사 및 안전검사

- 공기호흡기 충전기 관리 운영 실태 : 점검 정비 이행 및 기록 관리 상태

면체 점검전	면체 점검후	등지게 점검전	등지게 점검후	공기충전기 점검전	공기충전기 점검후

○ 조치결과

구분	계	면체	등지게	충전기한(초과)	충전기 매뉴얼
지적건수	41	4	5	31	1
처리건수	41	4	5	31	1

□ 수범사례 (특수시책으로 시행 중인 사례)

○

□ 건의사항 (운영 상 문제점 등)

○