○홍은동 6구역 소방용수시설 위치도

비소54호

3071호

3038호

3087호

3418호

3164호

3363호

3234호

연번	용수번호	구분	주 소	비 고
1	3071호	지하식	서,홍은중앙로3안길30(홍은동 산 1-568)	사용가
2	3234호	지하식	서,홍은중앙로3안길12(홍은동16-20)	사용가
3	3038호	지하식	서,홍은중앙로3길38(홍은동16-12)	사용가
4	3087호	지하식	서,홍은중앙로3길55(홍은동13-73)	사용가
5	3418호	지하식	서,홍은중앙로3길71(홍은동1345)	사용가
6	3164호	지하식	서,홍은중앙로5길82(홍은동14-46)	사용가
7	3363호	지하식	서,홍은중앙로3길81(홍은동13-32)	사용가
8	비상소화장치54호	분리형	서,홍은중앙로3길30(홍은동 산 1-568) 전	폐전 (사용불가)
2017.11.9.일 현재 출수 확인한바 양호한 상태임