문서번호	환경과-4452
결재일자	2018.11.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경과장
협조

홍제천 부유습지 수리·복원 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

한강사업본부

(환경과)

홍제천 부유습지 수리·복원 완료보고

2018. 8. 28. 집중호우시 훼손된 홍제천 부유습지의 파손부위 수리 및 부유체 복원을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

시설현황

❍ 설치위치 : 한강공원 망원지구 홍제천 합류부

❍ 준공시기 : 2016년 12월

❍ 규    모 : 총면적 336㎡(168㎡×2개소, 갈대 및 달뿌리 식재)

❍ 훼손내용 : 부유습지 고정로프 1개 파손 및 2개 부유체 유실

수리・복원 공사내역

❍ 공사기간 : 2018. 10. 1. ~ 10. 26.

❍ 계약업체 : ****************************

❍ 소요예산 : 금2,970,000원(금이백구십칠만원)

- 산출내역

품목	규격	단위	수량	단가	금액
수리 및 복원	360㎡	식	1	2,700,000	2,700,000
부가세	10%				270,000
합 계					2,970,000

❍ 수리 및 복원공사 내용

- 부유습지 고정용 파손된 로프 수리

- 부유체 훼손부위 2개소 복원 및 식재

❍ 현장 감독관 : 공업6급 안기정, 해양9급 강우연

- 준공 확인일 : 2018. 11. 6.(붙임 2 “사진철” 참조)

붙임 1. 홍제천 부유습지 준공서류 각 1부.

2. 공사진행 및 준공확인 현장사진철 각 1부.  끝.