화곡가압장 최고 급수구역 현황

□표고 : 82.6m

□건물 : 4층 빌라

□수압 : 1.1kg/㎠(추정)

□ 최고 급수구역 : 강서구 화곡동 56-92(4층 빌라)

□ 수압측정 : 강서구 화곡동 56-287(3층/4층 빌라)

측정수압 : 1.4kg/㎠(3층)	측정장소 : 화곡동 56-287