[서식 1]

공중화장실 점검표

화장실명 :             (남·여)                               년      월       일

항 목	점 검 내 용	점 검 란	비 고
대변기 및 주변	대변기옆에 휴지통이 있어 용변에 사용한 휴지를 넣음으로서 노출, 냄새 등이 발생하는가
	여성변기 칸막이안에 여성(생리)용품 전용함이 있는가
	청결상태 및 급수 및 배수는 잘 되는가
	휴지걸이, 옷걸이 등은 설치되어 있는가
소변기 및 주변	물 내림용 센서, 푸시버튼 등은 정상작동인가
	청결상태, 용기파손 여부 및 급수 및 배수는 잘 되는가
세면기 및 주변	청결상태, 용기파손 여부 및 급수 및 배수는 잘 되는가
바닥 / 벽면	배수구의 물이 잘 빠지는가
	바닥에 때 및 물기가 남아있지 않은가
	타일 등이 파손되어 있지 않은가
	배수관에서 악취가 나지 않는가
조명 / 환기팬	전구, 형광등은 고장나 있지 않은가
	환기팬은 정상 작동 하는가
손 건조기	필터 상태 양호 및 교환 주기(월 1회) 여부
	내부 상태 양호 및 먼지 제거(월 1회) 여부
	외부 세척제 사용 청결유지 및 마른 수건 청소
	기기 파손, 고장은 없는가
비품류	화장지, 물비누 등은 공급되어 있는가
	화분, 액자, 거울 등에는 이상이 없는가
건물 외부	화장실안내 표지판 위치는 적절한가
	남녀화장실 출입구 구분이 잘되어 있는가 낙서는 없는가
기 타	‘한줄로 서기’ 안내 스티커 등이 부착되어있는가		*혼잡화장실 해당
	냉․난방시설이 정상 작동하는가
	장애인화장실 이용 표시 개선 (장애인, 임산부,노약자, 유아동반자 가능)

※ ‘한줄로 서기’ (주최/주관 : 안행부/화장실문화시민연대) 안내 스티커(바닥 및 벽면용)는

‘화장실문화시민연대’ 홈피(www.restroom.or.kr)에서 신청 가능

※ 점검란은 양호○, 보통△, 불량X, 파손※로 표기 또는 구체적 서술 가능

점검자 :                  (서명)