화장실 및 음수대 정비 전 후 사진

매점화장실 누수지점 공사 전 사진		공사 완료 후 사진
노후밸브 및 공실에 상수도 고여 있는 물 사진		밸브 교체 및 자갈로 채워 진 사진
화장실 외부로 방류되는 사진		화장실 외부 정비 후 사진

누수탐지기 설치 사진	공사 후 이상 없음 확인 사진
여자화장실 누수지점 공사 전(1)	공사 후 사진
여자화장실 누수지점 공사 전(2)	공사 후 사진

음수대 전경 및 누수 사진	공사 완료 후 사진
장비로 오수관 제거 작업	PVC파이프 매설하기 위해 평탄 작업
우수관에 차입 작업하는 사진	PVC파이프 조립 완료 사진
장비로 복구하는 사진	폐기물 사진