○ 파악양식(전체)

층별	양변기 현황			비데 설치	설치 필요	비고
	계	남	여
계	4	3	1
1층	2	2		2		버튼고장 및 노후·오염으로 교체요
2층	2	1	1	2		노후 및 오염으로 교체요

○ 파악양식(비데 세부현황)

연번	품명(제조사)	층별	성별	물품시스템 등록여부	설치연도	사용여부	오염상태	교체필요 여부
1	BID-650L(매직)	1	남	×	2007	사용	불량	○
2	SBD-H790(삼성)	1	남	×	2007	사용, 버튼고장(사용가)	불량	○
3	BID-650L(매직)	2	남	×	2007	사용	불량	○
4	BD-N330A(노비타)	2	여	×	2007	사용	불량	○