화재경계지구 신규지정·해제 및 경계 조정 등 검토대상

(청량리119안전센터)

계	시장지역	공장 밀집지역	목조건물 밀집지역	위험물 저장시설 등 밀집지역	석유화학제품 생산 공장 지역	소방시설·용수시설 또는 출동로가 없는 지역	기타 지역
1	1

연번	지구 특성	지 역 명 (위 치)	건 물 구 조	동 수 (점포수)	주택 호수	세대수 (인구수)	건축년도	비 고
1	시장지역	청량리유사시장 지역 (청량리동 777번지 일대)	한식 와가, 양식 슬레트가 1 ~ 3층 4,422.65㎡	31/90 (88점포2창고)	86	86 (157)	1950	기존대상 유지
관리 의견	○청량리유사시장 지역은 점포 밀집시장지역으로 불특정 다수의 왕래가 많아 화재 발생시 다수의 인명피해가 예상되며, 샌드위치 판넬 및 목재등으로 인한 급격한 연소확대가 우려되고, 개별 화기취급으로 화재발생요인이 상존하며, 골목이 협소하여 소방차의 신속한 진입이 곤란함으로 화재경계지구로 지속관리가 필요하다고 사료됩니다.