화재경계지구 신규지정 검토대상

(이촌119안전센터)

계	시장지역	공장 밀집지역	목조건물 밀집지역	위험물 저장시설 등 밀집지역	석유화학제품 생산 공장 지역	소방시설·용수시설 또는 출동로가 없는 지역	기타 지역
1	0	0	0	0	0	0	1

연번	지구 특성	지 역 명 (위 치)	건 물 구 조	동 수 (점포수)	주택 호수	세대수 (인구수)	건축년도	비 고
1	-	소규모 작업장 (이촌로 29길 1-17) 일대 (한강로3가 40-54)	벽돌구조	6 (사용 4) (공가 2)	-	6	1960
의견	- 1960년대 건축된 건물로 화재진압 주수 시 붕괴 우려 - 건물지붕이 천막으로 덮여 있어 화재 시 연소가 예상 - 소방차 진입이 곤란하고 화재 시, 포위공격이 용이하지 않음 - 인접 이촌로 29길 1-17 대양정밀 가내작업장 공가로 방치되어 있음