화재경계지구 신규지정 검토대상

후암119안전센터

계	시장지역	공장 밀집지역	목조건물 밀집지역	위험물 저장시설 등 밀집지역	석유화학제품 생산 공장 지역	소방시설·용수시설 또는 출동로가 없는 지역	기타 지역
1	0	0	0	0	0	0	1

연번	지구 특성	지 역 명 (위 치)	건 물 구 조	동 수 (점포수)	주택 호수	세대수 (인구수)	건축년도	비 고
1	불통 지역	후암로 23길 일대	양식 콘크리트 다세대주택 다수의 와가등	80	324	1200	1970	-
의견	○ 소방차 불통지역으로 화재시 신속한 진압에 장애 ○ 인명구조시 건축물이 밀집