화재경계지구 신규지정 검토대상

(이태원119안전센터)

계	시장지역	공장 밀집지역	목조건물 밀집지역	위험물 저장시설 등 밀집지역	석유화학제품 생산 공장 지역	소방시설·용수시설 또는 출동로가 없는 지역	기타 지역
1	0	0	0	0	0	0	1

연번	지구 특성	지 역 명 (위 치)	건 물 구 조	동 수 (점포수)	주택 호수	세대수 (인구수)	건축년도	비 고
1	기타지역	용산구 보광로21길~장문로15길일대	고지대 구간최소너비 2m 구간평균너비 2.1m 구간길이 2,029m	900	2,500	4,500	-	-
의견	- 고지대 소방차 통행곤란 지역으로 특수차 등 대형소방차 진입불가로 신속한 초기 진화체제 확보 미흡 - 야간 불법 주정차로 차량진입 곤란 - 고지대 주거 밀집지역으로 화재시 연소확대 및 인명피해 발생 우려

① 신규 지정 검토대상 기재 시 : 화재위험성 등에 대한 의견 작성

② 관할구역 내 기존 대상이 없고, 신규 지정 검토대상이 없을 경우 : 의견 미작성