2014. 화재경계지구 요건 해당지역 사전 조사서

【 방화119안전센터 】

지구명

위     치

지역면적

건물동수

점포수

주택수

지역

방신재래시장

강서구 방화동로 16길 32

2,193.94 ㎡

동

111개

시장지역

사   진

위  치  도

조 사 자  의 견

① 화재발생 위험성 평가 사항 기재(연소확대우려, 과도한 피해 발생 등)

- 111개의 점포가 밀집되어 있어 화재발생 시 대형화재로 확대될 우려가 큼

- 시장 내부 통로가 협소하여 대피 시 몰릴 위험이 있음

- 불특정 다수의 인원이 출입하기 때문에 통제에 어려움 예상됨

② 시설 밀집도와 취약성 등 분석

- 4개의 구역으로 나뉘어져 있으나 점포 간의 간격이 크지 않음

- 비상소화장치 자체 설치와 평소 대응훈련을 자주 실시함

- 천장이 높아서 감지기 및 스프링클러 작동에 어려움 예상

③ 주변상황 등 다방면으로 검토사항 기재

- 방화1동주민센터 및 아파트, 주택가에 둘러싸여 있음

- 방화119안전센터와 1km 거리에 위치해 있음

- 시장 내 2층에 방신시장 상인회가 위치해 있음

- 시장규모가 크지 않기 때문에 유동인구가 적음

④ 조사자의 종합적인 의견 기재(화재경계지구로 선정 사유)

- 불특정 다수가 항시 출입하지만 4개의 출구가 있기 때문에 인명피해 우려는 크지 않을       것으로 보임

- 상인회의 노력 및 방화119안전센터와의 협조로 평시 대응훈련이 잘 되어 있어

화재경계지구로 선정하기보다는 지금까지처럼 관리하는 것이 나아보임

2014.  5.  23.

위 조사자

방화119안전센터 2진압대장  지방소방위  최수재