2014. 화재경계지구 요건 해당지역 사전 조사서

【발산119안전센터】

지구명

위     치

지역면적

건물동수

점포수

주택수

지역

화곡중앙골목시장

강서구 장터길37(화곡동370~37)

9,436 ㎡

동

약76개

시장지역

사   진

위  치  도

조 사 자  의 견

① 화재발생 위험성 평가 사항 기재(연소확대우려, 과도한 피해 발생 등)

- 주택가에 형성된 시장으로 건물이 밀집되어 연소확대 우려는 있음

- 무분별한 화기 취급점포는 없음

② 시설 밀집도와 취약성 등 분석

-건물이 밀집되어 있으며

-중앙에 이동용 매대가 설치되어

-화재시 중앙통로로 소방차 진입시 장애요인은 있으나

진입은 가능함

③ 주변상황 등 다방면으로 검토사항 기재

-시장 전면에 편도 1차선 도로가 있으며

-후면에는 주택가 이면도로가 형성되어 있음

-시장 좌,우측에는 주택가 이면도로(소로)가 설치되어 있음

④ 조사자의 종합적인 의견 기재(화재경계지구로 선정 사유)

-주택가에 위치한 소형시장으로 선정하게 되었으며

-시장 전면 및 후면에 소방차 부서 가능하며

-시장 좌,우측 주택가 이면도로(소로)로 펌프차량 부서가능

-시장이 일직선으로 형성되어 차량 부서 및 화재진압에는 큰 장애요인 없음

2014.  5. 22 .

위 조사자

발산119안전센터 진압2대장  지방소방위  김용석