## Slide 1
상도119안전센터
저소득 취약계층 기초소방시설 보급개선을 통한
인명피해 저감대책

## Slide 2
목 차
Ⅰ. 화재발생현황 및 분석
Ⅱ. 현실태
Ⅲ. 대책

## Slide 3
Ⅰ. 화재발생현황 및 분석
서울시(2007~2013)
년도 | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 
발생 건수 | 6,698 |  |  | 6,731 |  |  | 6,318 |  |  | 5,321 |  |  | 5,526 |  |  | 5,724 |  |  | 5,646 |  | 
원인별 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 기계
 | 3,183 | 1,682 | 922 | 3,114 | 1,854 | 861 | 2,971 | 1,719 | 709 | 2,222 | 1,729 | 524 | 2,525 | 1,728 | 447 | 2,956 | 1,644 | 294 | 3,007 | 1,598 | 267
년도 | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 
장소별 | 주택 | 차량 | 음식점 | 주택 | 차량 | 음식점 | 주택 | 차량 | 음식점 | 주택 | 차량 | 음식점 | 주택 | 차량 | 음식점 | 주택 | 차량 | 음식점 | 주택 | 차량 | 음식점
 | 2,283 | 696 | 617 | 2,173 | 804 | 612 | 2,104 | 696 | 640 | 1,704 | 603 | 599 | 1,769 | 619 | 557 | 1,990 | 620 | 542 | 2,201 | 633 | 510

## Slide 4
년도 | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 
재산 피해 (백만원) | 17,895 |  |  | 16,352 |  |  | 15,571 |  |  | 14,504 |  |  | 14,186 |  |  | 17,415 |  |  | 21,495 |  | 
인명 피해 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상
 | 463 | 60 | 403 | 340 | 54 | 286 | 257 | 37 | 220 | 230 | 42 | 188 | 197 | 29 | 168 | 277 | 31 | 246 | 233 | 31 | 202
서울시 화재발생건수는 2007년 부터 2013년까지 최근 7년간 41,964건이 발생하고,
주택은 13,952건으로 약 33%를 차지하고,
인명피해는 총 1,950명(사망 291명, 부상 1,659명)중
주택화재는 총 992명(사망 192명, 부상800명)으로
전체 인명피해 중 50%를 상회함.

## Slide 5
동작구 (2007 ~ 2013년)
년도 | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 
발생 건수 | 229 |  |  | 212 |  |  | 237 |  |  | 226 |  |  | 197 |  |  | 209 |  |  | 159 |  | 
원인별 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 방화 | 부주의 | 전기 | 기계
 | 1 1 2 | 5 6 | 3 7 | 9 3 | 6 7 | 3 0 | 1 0 9 | 5 7 | 4 1 | 1 2 3 | 7 1 | 2 1 | 1 0 1 | 6 7 | 1 8 | 1 1 7 | 6 6 | 1 5 | 9 2 | 5 2 | 5
년도 | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 
장소별 | 주택 | 음식점 | 차량 | 주택 | 음식점 | 차량 | 주택 | 차량 | 음식점 | 주택 | 음식점 | 차량 | 주택 | 음식점 | 차량 | 주택 | 음식점 | 차량 | 주택 | 음식점 | 차 량
 | 69 | 30 | 27 | 81 | 42 | 20 | 83 | 29 | 27 | 92 | 48 | 16 | 81 | 31 | 19 | 75 | 40 | 15 | 60 | 32 | 17

## Slide 6
년도 | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 
재산 피해 (백만원) | 484 |  |  | 503 |  |  | 375 |  |  | 526 |  |  | 486 |  |  | 228 |  |  | 171 |  | 
인명 피해 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상 | 계 | 사망 | 부상
 | 7 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2
동작구 화재발생건수는 2007년 부터 2013년까지 최근 7년간 1,469건 중
주택은 541건으로 약 37%를 차지하고,
인명피해는 총 36명(사망 6명, 부상 30명)중
주택화재는 총 24명(사망5명, 부상19명 ※ 단독주택 14명(사망 4명, 부상10명))
전체 인명피해 중 66%를 상회함.
2014년 11월 30일까지 총 156건 중 주택이 67건이며,
인명피해 8명(부상 8명)이 모두 주택에서 발생됨.

## Slide 7
Ⅱ. 현실태
주택에 기초소방시설인 소화기와 단독경보형감지기 설치는
관련법령에 따라 기존주택은 2017년 2월 4일 까지 설치,
신축∙증축∙개축∙이전 및 대수선은 2012년 2월 5일 부터
- 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제8조
- 서울특별시 주택의 소방시설 설치조례(조례5326호)
관련 법령에는 구획된 실 별로 단독경보형감지기를 설치를 명시했는데,
홀몸노인, 소년소녀가장, 기초생활수급자 등 저소득 취약계층에게 무상으로 2011년부터
기초소방시설(단독경보형감지기 및 소화기)을 가구별로 각 1개씩 설치해오고 있음.
대부분의 시민이 아직도 주택에 기초소방시설 설치 법령이 있는 것을 모르는 상태임.

## Slide 8
Ⅲ. 대책
홀몸노인, 소년소녀가장, 기초생활수급자 등 저소득 취약계층에게 무상으로
설치해주는 단독경보형감지기를 대상자에게 실 별로 관련 법령에 맞게 설치
화재시 거주자가 조기 인지하여 대피로 인명피해 방지
지속적인 홍보로 주택에 기초소방시설 설치 홍보하여 설치 증가로
주택화재시 거주자가 조기 인지하여 대피로 인명피해 방지