화재발생시 행동요령

행동요령

○ 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기  소화 등의 초동조치 시행

○ 화재발생 사실이 청사 내 전파되면 평소 편성 운영 중인 자위소방대의팀또는 반별로 개별임무를 즉각 수행

소화활동

[주간․평상시]

○ 1차진압 (발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 사람은 층 내 비치용 소화기를 이용 진화작업

○ 2차진압 (발화 2분이내)

- 화재발생 동일 층 내 부서 직원은 소화전․소화기 등 이용하여 현장으로 달려가 진화작업에 임한다.

○ 3차진압 (자체 소방조직 활용)

- 1․2차 진압 실패시 평소 편성된 자체 소방조직 팀별임무 즉각 수행

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

- 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조

[야간 및 공휴일]

○ 1차진압 : 화재를 발견한 근무자는 즉시 소화기 및 소화전 이용하여 1차진압 실시

○ 2차진압 : 당직사령은 당․숙직 근무인원과 함께 현장에 출동, 소화전 및 소화기로 진화작업

○ 3차진압(자체 소방조직활용) : 1․2차 진압실패지 즉시 소방관서에 연락, 소방대원과 합동으로 진화작업 실시

지휘소 설치운영

○ 화재발생시 종합상황실(당직실)에 지휘소 설치 운영

○ 지휘계통에 의한 상황(동향)보고(본부)

○ 화재현장에 불필요한 인원의 접근 통제

○ 소방차 진입로 확보 및 옥외소화전 활용을 위한 장애물 정리

주요문서 및 물자 반출

○ 비상반출계획에 따라 주요문서 및 물자를 화재 현장으로부터 안전한 곳으로 반출(1층 또는 옥외 일정한 장소)

○ 건물외부 및 주요반출 물자 등 도난방지 등을 위한 출입자 통제

응급복구

○ 불씨에 의한 재 발화 방지 및 통행로 정리

○ 전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구 작업