화재발생에 따른 경고명령

1. 귀하의 사업장에 무궁한 발전과 번영이 있기를 기원합니다.

2. 귀하께서 관리하고 있는 서울시 노원구 한글비석로46나길 24에서 2016. 4. 21. 04:35분경 화재발생으로 인한 2차 실화책임 규명을 위하여 현장을 확인하고, 향 후 화재예방 및 화재로 인한 인명 및 재산피해를 최소화하기 위하여 소방관계법에 의한 다음 사항을 준수토록 경고명령을 알려드리오니 소방안전관리업무 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

■ 경 고 명 령 사 항

1. 화기취급에 관한 안전관리 철저

2. 소방안전관리 업무 성실히 수행

3. 소화 · 피난 · 경보 등은 상시 사용 가능토록 유지·관리 철저

4. 피난통로 확보를 위하여 비상구 시건 및 통로상 장애물 적치행위 엄금

5. 관계자와 입주자 등에 대한 화재예방 교육·훈련 실시 등

3. 관계자는 향 후 위의 준수사항을 소홀히 하거나 이를 위반 시 에는 소방법령에 의거 불이익을 받게 됨을 알려 드립니다.  끝.

노 원 소 방 서 장