화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014. 9. 11. 09:30~10:00

참석인원 : 9명

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
9.10	12:27	12:28	12:33		12:38	14:00

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
주 택	마포구 동교로36길 16 지하1층 102호	양식 철근콘크리트조	다가구주택

다. 원인 및 개요 :

1) 원인 : 노후 전기배선 착화 추정

2) 개요 : 출입문 개방 후 옥내 진입한 결과, 침대, 에어컨, 냉장고 등 옥내 전 구역 연소 상태로 노후 전기배선이 과열로 착과 추정 됨.

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 3,053천원(부동산 1,875천원, 동산 1,178천원)

- 부동산 : 지하1층 102호

- 동  산 : 침대매트리스, 벽걸이에어컨, 냉장고, 이불, 텔레비전, 기타 가재도구

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 1대(펌프), 인원 1명(소방위 이봉우외 4명)

4. 수리현황 :

5. 화재방어활동

- 출동 중 교통 상황 :  대체휴일 오후 시간대 교통상황 양호했었음.

- 최초 목격 상황 : 현장도착시 다가구주택 지하1층 102호 창문과 문틈으로 회색     연기가 분출되고 있는 상태였음.

- 각 조별 임무 기록

팀  장 : 현장 도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전 확보 및 현장지휘함.

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 40mm 수관 3본을 연장 전개하여 현관문 통해 옥내 진입하여 인명검색과 동시에 화점방수 및 연소 확대 방지 주력하여 화재진압 함.

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제

탱크차 운전 : 펌프차량에 중계보수 및 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 오래된 건축물로 화재진압 시 실내 장식구조물이 낙하할 위험이 존재함	- 현장 활동 시 주변안전 확인 후 2인 1조로 활동하도록 교육 실시함

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도