화재방어 검토회의 결과 보고

1. 검토회의 개최

일    시 : 2014.4.15.(화) 17:28~19:30

참석인원 : 7명(장경훈,이봉우,김종한.,김덕규,조귀환,김남중,안지혁)

2. 화재 발생 현황

가. 시 간

발 생 일	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
4.15(화)	17:27:59	17:28:42	17:33	17:39:18	17:49:18	18:05

나. 장 소

옥 호	위 치	건물 구조	용 도
주 택	마포구 동교로 38길27-5	양식 철근조 슬라브가	주택

다. 원인 및 개요 :

1) 원인 : 방화추정

2) 개요 : 다가구 주택내부에 방화 추정으로 거실 및 방에서 유류에 의해 발화되어      주변가연물에 착화된 화재로 추정됨

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 없음

2) 재산피해 : 35,000천원(부동산 24,000천원, 동산 11,000천원)

- 부동산 : 1층 82㎡중 60㎡ 소실, 10㎡ 그을림

2층 82㎡중 15㎡ 그을림

- 동  산 : TV, 냉장고, 가구, 침대, 기타가재도구 등 소실

3. 출동 인원 및 장비 : 차량 2대(펌프,탱크),인원7명(소방위 장경훈외6명)

4. 수리현황 : 공소 3579호

5. 화재방어활동

- 출동중 교통 상황 : 교통상황 비교적 원활한 상태였음

- 최초 목격 상황 : 주택 창문 및 주출입문에서 다량의 검은연기가 분출되고 있었음

- 각 조별 임무 기록

팀  장 : 현장도착 즉시 현장상황 무선보고, 신속한 진압작전 지시 등 각 대원                임무 부여, 안전확보 및 현장지휘함

관창수(관창보조) : 안전장구 착용 후 40m 수관 6본 전개하여 건물 내부 진입하여 신속하게 방수 실시. 갈코리 및 천정파괴기 이용하여 잔화정리 실시함.

펌프차 운전 : 차량펌프 및 방수조작, 주변 교통 통제, 주변소방용수시설 점령

탱크차 운전 : 소화전 점유, 펌프차량에 중계보수 및 주변 교통 통제

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
주택가 밀집지역에서 발생한 화재로 인접된 주변건물로의 연소확대가 우려됨 화재최성기에 진입으로 대원 안전사고가 우려됨	현장도착하여 즉시 신속하게 화점방수 실시하고 주변건물로의 연소확대 방지에 주력한다. - 현장활동 시 주변 장애물 및 위험 요소를 잘 살피고 장갑 등 안전장구를 확실히 착 용하여 안전사고를 방지할 수 있도록 한다.

7. 위치도 및 작전도

위 치 도	사 진
화재진압 작전도