화재방어검토회의 결과

○ 회의장소 : 사무실 ○ 회의일시 : 2015. 11. 21.(토) (09:30~10:00) ○ 참석인원 : 3팀 김양태 외 전 직원 (사고자 제외)

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2015. 11. 18.(수) 06:27 ○ 장 소 : 은평구 백련산로160 녹번역센트레빌 101동 지하3층 ○ 피해상황 - 인명피해 : 없 음 - 재산피해 : 100만원 ○ 출동인원 및 장비 - 인원 : 7명 (김양태, 정승현, 정평국, 나승정, 이재국, 이율하, 김종현) - 장비 : 3대 (펌프차, 탱크차, 구급차 6-3호) 2. 화재 일반상황 ○ 지하3층 휀실 내부 적치물에서 연소 중 ○ 부근의 지리, 수리상황 : 백력산로160 녹번역센트레빌 101동 현장까지 소방차 진입 용이함 3 . 화재방어활동 상황 ○ 아파트 경비원의 안내로 센트레빌 101동 지하3층 화재현장 도착하여 팀장 및 대원 2명은 옥내소화전 3본을 점유 화점에 초기 방수하였으며, ○ 운전원 나승정은 아파트 현관 전면 옥내소화전 연결송수관 송수구에 큰수관 2본을 연결하여 소방용수 확보에 주력하였고, ○ 운전원 이재국은 펌프차에 대한 원활한 소화용수 급수를 위하여 큰수관 1본을 연결 송수하고 화재진압 보조함 ○ 구급대원 2명은 화재현장 주변에 화이어 라인을 신속히 설치하고 인근 지하식 소화전 102006호 점유하여 소방용수 중단 대비함 4. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○ 지하 3층 휀실 내부 적치물 화재연기 가 지하3층 주차장으로 광범위하게 퍼져 화재연기를 외부로 배출하는데 많은 시간이 소요됨	○ 아파트 공조, 환기시설 및 송풍기를 적절하게 이용,지하3층 주차장의 화재 연기를 신속하게 외부로 배출토록 하는 것이 좋을 것으로 판단됨

5. 화재방어검토회의 사진

화재방어 검토회의 (사무실)

화재방어 검토회의(사무실)