화재방어검토회의 결과보고서

북가좌119안전센터

연번	회의일시	해당반	인원	비 고
1	2013. 12.02.(월) 09:30 ~ 10:20	2 반	부센터장 김영식 외 8명

□ 회의일시

□ 화재방어검토회의 대상

화재발생 일시	주 소	관할 안전센터	피해액	인명피해	비 고
2012. 12. 01.(일) (01:21 ~ 01:33)	서대문구 남가좌동 5-38번지 (다세대주택)	북가좌	6,000천원 ∙부동산 4,000천원 ∙동산 2,000천원	부상1명

화재진압 토론회

소방 관서	서대문소방서 북가좌119안전센터
일시	2012. 12. 02.(월) 09:30 ~ 10:20		장 소		센터내 사무실			참석인원	2팀장 김영식 외 8명
화재 발생	출동일자	2012. 12. 01.(월) (01:21 ~ 01:33)
	위 치	서대문구 남가좌동 5-38번지 다세대주택
	출동인원 및 차량	출동인원		9		출동장비	3 (펌프, 탱크,구급차)
현장 활동 사항	문제점	○ 화재건물이 있는 골목으로 진입시에 차량 주차 등으로 인하여 진입하는데 애로점이 있었음
	개선사항	○ 현장활동사항 - 북가좌대는 현장도착 즉시 화재발생 장소 골목 입구에 차량 부서하여 수관 3본을 연장하여 현관입구 및 창문으로 방수하여 연소방지에 주력하면서 내부로 진입, 화재진압 및 인명구조에 임함. - 작은방에서 취침중이던 거주자를 구조하여 응급처치 후 구급대에 의해 병원으로 이송함. 《잘된 점》 - 현장도착 즉시 신속하게 수관을 전개하여 화재진압 및 연소방지에 주력하면서 취침중인 거주자를 구조하여 신속하게 응급처치 후 병원으로 이송함 - 탱크차 운전원은 신속하게 소화전 점유하여 펌프차에 급수지원 《미흡한 점》 - 특이사항 없음

○ 관련사진