화재방어검토회의 결과보고서

북가좌119안전센터

연번	회의일시	해당팀	인 원	비 고
1	2014. 4.22.(화) 19:00 ~ 19:30	2 팀	팀장 조원보 외 8명

□ 회의일시

□ 화재방어검토회의 대상

화재발생 일시	주 소	관할 안전센터	피해액	인명피해	비고
2014. 4.20.(일) (21:14 ~ 21:22)	서대문구 수색로38길 (남가좌1동 295-9) 우창빌딩 1층 옆 가건물 야채가게	북가좌	600만원 ∙부동산 300만원 ∙동산 300만원 (속옷,과일,야채등)	없음

화재진압 토론회

소방 관서	서대문소방서 북가좌119안전센터
일시	2014. 4. 22.(화) 19:00 ~ 19:30		장 소		센터내 사무실			참석인원	2팀장 조원보 외 8명
화재 발생	출동일자	2014. 4. 20.(일) (22:32 ~ 23:30)
	위 치	서대문구 수색로38길(남가좌1동 295-9)우창빌딩 1층 옆 가건물
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동장비	3대(펌프, 탱크, 구급)
현장 활동 사항	문제점	○ 특이사항 없음
	개선사항	○ 현장활동사항 - 북가좌대는 현장도착 즉시 화재발생 장소 전면에 차량 부서하고 65mm수관 5본을 연장하여 화점 집중방수 화재진압함. - 1층 BYC 매장 진입하여 방수 및 잔화정리. 《잘된 점》 - 현장도착 즉시 65mm 수관을 전개하여 화점 집중 방수로 신속한 초기 진화 실시하였고, - 잔화정리시 40mm 수관으로 교체하여 잔화정리 실시함. 《미흡한 점》 - 특이사항 없음. ※ 현장활동중 안전사고 방지 교육 병행 실시함.

○ 관련사진