화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	2팀장	센터장
		이형국	유상근	양동영

연번	잠실-3		안전센터명		잠실			센 터 장	양동영
검토 일시	2019. 03. 04 (21:00~22:00)		참석 인원		11명			진압대장	유상근
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2019.2.28.16.00.(목)		16:00		16:04			15:25	17:10
	위 치	서울시 송파구 석촌동 268-23, 다세대 빌라 201호.
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		5명		출동차량	가락대(펌프1,탱크1,구급차1)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	1.현장도착 직전시 다세대빌라 2층에서 분출하는 검은 연기발견. 2.현장 도착하여 수관 3본 연장하여 화점 층 진입 시 현관문에 화상을 입고 쓰러진 40대 남자 인명구조 실시. 3.화점층 201호 도착 시 화염이 개방된 출입문을 통해 분출되어 방수 실시하여 화재진압 실시
	소방용수 점유․사용량	주변소방용수 점유하고 탱크차 중개 방수 실시함.
	인명구조 활동상황	- 현관문에 화상을 입고 쓰러진 40대 남자(2도 화상 및 연기흡 입, 201호 거주자) 인명구조 실시하여 가락 구급대 인계(삼성서울병원 이송). 301호 2명, 401호 1명 (단순연기 흡입)
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 석촌동 화재는 잠실 펌프차 구조출동으로 화재 현장에 출동하지 못함, 2팀장 방재센터에 무전으로 화재현장 출동하겠다고 구조출동을 화재출동으로 변경조치 요구했으나 방재센터에서 자살자 구조출동 계속하라는 무전 받고 구조출동 계속함.
	대 책 (개선방안)	- 종합방재센터에서 신고 접수 시, 관할대 화재 발생할 경우 다른출동에 우선하여 지령 하달할 필요.