화재방어 검토회의 결과(성내동 378-3)

	결재	담당자	1팀장	센터장

Ⅰ. 화재발생 일반현황

구 분	주 요 내 용
발화일시	2014.03.30. 02:01		완진일시	2014.03.30 02:12
처 종	근린생활시설		장 소	성내동 5378-3 근생시설 지상1층
건물구조	양식 R/C조 판넬가 1동 1층 중 지상1층 연면적 600㎡
피해상황	인명피해	없음
	재산피해	동 산 : 800천원, 부동산 : 700천원
동원현황	인원 : 12명, 차량 : 4대(펌프1, 탱크1, 굴절, 구급6)

Ⅱ. 화재방어검토회의 결과

구 분	내 용
개최일시	2014.03.31(08:40~09:00)	참석인원	부센터장 김권 등 44명
출동로 선정	성내119안전센터 좌회전 → GS칼텍스주유소앞 좌회전 → 농협입구사거리 직진 → 성심병원 앞사거리 우회전 → 금익빌딩앞 우회전 → 현장도착	차량부서	건물 전면 입구
진입 및 현장활동	○ 화재출동 지령수보 즉시 신속히 지휘차, 구조대와 함께 현장으로 출동하였으며, ○ 현장도착시 단층건물 지상1층에서 흰 연기가 다량으로 분출되고 있었음 ○ 현장도착 전 검은연기 분출상황을 연락받고 활동성 등을 고려하여 소대장(1팀장 김권) 지시하에 공기호흡기를 도착전 착용하고 40mm수관 3본을 연장하여 지상 1층으로 진입하였으나 시건된 상태로 구조대가 강제 문개방을 실시한 후 내부 진입함 ○ 현장은 출장부페 조리식당으로 내부 업소용 냉장고 주변에서 불꽃 등으로 발화한 상태여서 신속히 화점을 확인하여 화재진압를 진압하고 내부 인명검색활동 전개함 ○ 검은연기가 분출되어 주출입구 및 비상구를 개방하여 급·배기 활동 실시함 ○ 소대장(1팀장 김권)의 지시하에 전원 잔화정리 및 불안전 요소에 대한 안전조치 작업 실시후 인원·장비의 이상유무를 확인 후 지휘차·종합방재센터에 상황보고 후 귀소함.

출동대원 안전확보	○ 방화복, 헬멧, 공기호흡기 등 개인보호장비 완전장착 ○ 2인 1조 팀별활동 및 운전원 현장 출입인원통제 실시
잘한점	○ 지상층 화재로 신속한 내부진입을 통한 화점확인으로 센속한 화세진압 실시 ○ 전직원이 적극적인 진압활동을 통한 신속한 화재진압 및 잔화정리 실시 ○ 출입문 및 비상구의 신속한 개방으로 안전하고 효율적인 진압활동 실시 ○ 2인 1조 팀별활동으로 안전사고방지에 주력
문제점 및 대책	○ 냉장고 주변의 화재로 신속한 전기의 차단을 통한 직원의 안전확보가 필요하다고 판단됨

붙임  관련사진 3부.  끝.