화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2015. 5. 9. (토) 04:47 ~ 05:55
발화장소	서울시 성동구 행당로3길 3-5번지
대 상 명	행당로3길 3-5번지 주택
건물구조	양식 철근조 슬라브가 3/1층(지하1층)
원 인	촛불 부주의		화재종류	주택 화재
피해상황	인명	사망자 : 없음 부상자 : 없음
	재산	- 부동산 : 1,536,000원원 - 동 산 : 517만원 - 합 계 : 6,706,000원
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 15도

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(04:47), 도착(04:51), 완진(05:03), 귀소(05:55)
출동경로	금호안전센터 → 논골사거리 좌회전 → 행당로1길 진입 → 화재현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 44명
		차량 : 11대
	관 할 대	인원 : 총 8
		차량 : 총 3대 (펌프차, 탱크차, 구급차)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	김재훈	진압대장
	소방위	김흥주	관창수
	소방장	정종필	관창보조
	소방사	이종만	관창보조
	소방위	송병석	운전원(펌프)
	소방장	이범식	운전원(탱크)
	소방교	김정중	구급경방
	소방교	윤성웅	구급운전
소방용수

3. 임무별 활동상황

펌프차	- 현장 도착후 진압대장 김재훈 지휘하에 관창수 김흥주 외 2명은 펌프차에 고임목을 고임 - 3/1층 주택 반지하에서 연기가 솟구치고 있었음 - 40mm 수관 5 을 전개하여 화재진압 실시 - 소방위 김흥주, 소방장 정종필 화재 진압 중 소방사 이종만 인명 검색 및 2층 요구조자 인명대피 유도
탱크차	- 금호 펌프차에 물 보수

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

◊ 특이사항 없음

○ 대  책

◊ 예방순찰, 각종 훈련 등 수시로 출동경로를 파악하여 안전하게 현장 도착하도록

숙달 반복 실시

5. 위치도