2016년도 화재방어검토회의 목록

연번	위 치 ( 대 상 )	재산피해(천원)	화재발생일	화재방어검토회의 개최일
1	성동구 성수1가 656-378 (다마스 봉고차)	1,000	1.9.	2016.01.10. (14:30 ~ 15:20)
2	성동구 성수1가 13-266 (무지개 타운 C동 501호)	1,051	1.17.	2016.01.27. (16:00 ~ 18:50)
3	성동구 성수동2가 277-166 (레간자 차량)	700	2.9	2016.02.09. (16:00 ~ 16:40)
4	성동구 송정동 73-667 (김복희 주택)	20,000	2.23	2016.02.24. (19:30 ~ 20:00)
5	성동구 성수동2가 301-88 작업장	6,000	3.14	2016.03.16. (19:00~19:30)
6	성동구 성수동1가 706 하늘소망교회	10,000	6.22	2016.06.24. (21:00~21:30)
7	성동구 성수동2가 301-97 지하1층	5,000	7.26	2016.07.27. (19:30~20:00)
8	성동구 성수동2가 302-34 번지 작업장	1,500	8.30	3016.09.01. (13:00~13:30)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

화재방어검토회의 결과

1. 화재발생 현황

출동일시	2016. 8. 30.(화요일) 15:21(출동) ~ 15:50(귀소)
발화장소	서울시 성동구 성수동2가 302-34 지상1층
대 상 명	예일레이져
건물구조	철근콘크리트 1층 건물
원 인	조사중		화재종류	일반화재
피해상황	인명	사망자 : 0명 부상자 : 0명
	재산	- 1,500천원(부동산1,500천원)
기 상	날씨 : 맑음 기온 : 29℃

2. 진압작전 사항

출동시간	출동(15:21), 도착(15:25), 완진(15:30), 귀소(15:50)
출동경로	청사 → 우회전 → 성원 삼거리 좌회전 → 현장
출 동 소방력	전 체	인원 : 총 81명
		차량 : 총 25대
	관 할 대	인원 : 총 8명
		차량 : 총 3대(펌프,탱크,구급)
	관할 대 개인별 임무
	계 급	성 명	개인별 임무	계 급	성 명	개인별 임무
	소방위	장형	진압1팀장
	소방위	김은호	관창수(펌프)
	소방장	박춘필	관창보조(펌프)
	소방사	김진회	관창보조(펌프)
	소방위	안성호	운전원(펌프)
	소방교	박은진	구급
	소방사	하태선	구급
	소방교	정상윤	구급운전
소방용수	점유 소화전	264호

3. 임무별 활동상황

펌프차	▶ 현장 도착한바 지상1층에서 검은색 연기가 분출되는 상황 ▶ 도착즉시 40mm수관 3본을 전개하여 지상1층 진입하여 화점 발견 집중 방수하고 건물 사무실,작업장 등 인명검색 실시하여 자력대피시킴 ▶ 1차 완진 후, 잔화정리 및 송풍기를 활용한 배연활동 실시, 주변 안전관리 후에 지휘팀장 명에 의거하여 귀소함
구급차	▶ 소화용수 264호 점유하여 펌프차 보수 및 현장 안전관리

4. 문제점 및 대책

○ 문제점

▶ 특이사항 없음

○ 대  책

▶ 특이사항 없음

5. 건물사진 및 동영상