화재방어검토회의결과

[양천구 신정중앙로 52(신정4동 911-2) 3층 사무실]

연번	2014-07-0090		안전센터명		양천119안전센터			센터장	소방경 김동면
검토 일시	2014.7.18.(금) 08:15~08:35		참석 인원		30			2팀장	소방위 박종현
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014. 7.15. 19:15		19:15		19:18			19:21	20:40
	위 치	양천구 신정중앙로 52 (신정4동 911-2) 한국타이어건물 3층
	원 인	부주의(담뱃불 추정)
	출동인원 및 차량	출동인원		47 (소방45,경찰2)		출동차량	15대 (펌프4,탱크4,구조대1,구급2,지휘차1,기타3)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 양천대 도착시 3층 복도내 짙은 농연 발생 관계자에게 요구조자 등 상황 파악 복도 맨 끝 화점 사무실 개방 - 양천대 수관(40MM 5본) 연장하여 화재진압
	소방용수 점유․사용량	- 주변 소화전의 신속한 점유 실시
	인명구조 활동상황	- 해당없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 3층 양쪽 복도형 사무실로 연기 배출의 어려움
	대 책 (개선방안)	- 후착대 연소확대 주력 및 배연기 설치하여 신속한 농연 배출 로 시야 안전확보에 주력

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압 작전도

끝.