화재방어검토회의결과

[양천구 은행정로 85-15(신정4동 878-2) 다가구주택]

연번	2014-08-0111		안전센터명		양천119안전센터			센터장	소방경 김동면
검토 일시	2014.8.5.(화) 17:20~17:40		참석 인원		29			2팀장	소방위 박종현
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014. 8.1. 20:41		20:41		20:44			20:47	21:55
	위 치	양천구 은행정로 85-15(신정4동 878-2) 다가구주택3층 중 2층 1호
	원 인	원인조사중(부주의 추정)
	출동인원 및 차량	출동인원		42 (소방40,경찰2)		출동차량	14대 (펌프4,탱크4,구조대1,구급2,지휘차1,기타2)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 양천대 도착시 주택 계단부분에서 타는 냄새와 연기 발생 확인 주변인등에게 요구조자 등 상황 파악 - 양천대 수관(40MM 3본) 연장하여 화재진압 - 인접세대 연소확대 주력
	소방용수 점유․사용량	- 주변 소화전 신속한 점유 실시
	인명구조 활동상황	- 해당없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	- 주택가 도로 협소하여 소방차량 진입의 어려움
	대 책 (개선방안)	- 소방통로 확보의 중요성을 지속적으로 홍보

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압 작전도

끝.