화재방어검토회의 실시결과

회의일시 : 2018.1.23.(화) 2:49~3:25

참석인원 : 진압팀장 소방위 유영호 외 10명

통 제 관 : 1팀장 유영호

장    소 : 역삼119안전센터 사무실

1. 화재발생상황 ○ 출동일시 : 2018.1.23.(화) 2:49분경 ○ 장 소 : 강남구 역삼동 605-6번지 캘리포니아 호텔 ○ 건물구조 : 철근콘크리트구조 숙박시설 ○ 개 요 : 해당지번 11층 7호실 화재 2. 피해상황 ○ 인명피해 : 없음 ○ 재산피해 : 컴퓨터 소실 및 내부 그을림 3. 출동인원 및 장비 ○ 인원 : 9명(소방위 유영호 외 8명) ○ 장비 : 3대 펌프(22호), 탱크(32호), 구급2소대(6-4호) 4. 화재 현장 도착상황 및 방어활동 상황 ○ 현장 도착하여 고층화재 장비로 화점층으로 직접 이동중 옥내소화전 수관 전개하여 11층 7호실 컴퓨터 본체 및 모니터 화점에 방수하여 화재진압 함. ○ 관계자가 초기진화 하려고 하였으나 초기진화 하지 못하고 대피한 상태임. ○ 옥내소화전 수관 전개 후 화점에 직접 주수하여 완진 함. ○ 이후 지휘팀에 제반사항 인계 후 역삼대 인원 장비 이상없이 비철함. 5. 화재방어 문제점 및 대책
	문 제 점	대 책
	○관계인의 역할이 화재진압 실시하는데 계속적이어야 한다	○ 인명대피등 관계인에 의해 이루어진 상황이었지만 화재에 대한 제반사항 관계인에게 묻는 것이 화재진압활동을 하는 대원에게 유리할것임을 감안하여 관계인의 계속적인 협조가 필요하다